# 四川省盐业学校

# 营盘校区学生浴室不锈钢保温水箱安装采购公告

一、项目名称：营盘校区学生浴室不锈钢保温水箱安装采购项目

二、采购方式及预算限额：密封报价，预算限额为： 3.5 万 元，超出限额报价无效。

三、采购内容及数量：  （详见附件1）

四、供货时间：需确保于2023年2月6日前完成供货并安装调试完毕。

五、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具有合法资格的供应商；

六、报名方式：

1、报名人员将加盖单位公章的以下资料扫描件发送至指定邮箱（466307345@qq.com）：

（1）有效营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本（或提供为“三证合一”的营业执照副本）；

（2）法人授权委托书（委托授权时必须提供）；

（3）法定代表人和被授权人身份证；

2、报名时间：2023年1月17日0时至2023年1月19日24时止。

七、投标截止时间和地点：

2023年2月1日9:00（北京时间）。投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件不予接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。 。

投标人必须提供的材料（正本1份，纸质材料均需密封）：

1、投标公司有效的法人营业执照复印件（原件备查）；

2、分项报价一览表；(附件2)

3、法定代表人授权书；（附件3）

4、法人、代理人身份证复印件；

5、实施技术方案。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2023年2月1日9:00时在四川省盐业学校营盘校区办公楼310会议室

九、评标办法：经评审的最低价法

十、网上公告媒体查询：

四川省盐业学校网站（ http://www.scyx.org/ ）

十一、业务咨询

采购单位：四川省盐业学校                  联系电话：0813-5113306

监督部门：四川省盐业学校 纪检监察室      联系电话：0813-5113368

地    址：自贡市自流井区高山井路1号

邮    编：643000

四川省盐业学校

2023年1月17日

附件1：

营盘校区学生浴室不锈钢保温水箱安装采购项目清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢保温水箱 | 5m*2m*2m （1台） | 48 | 平方米 | 材质要求：外侧201，内层304，中间50mm保温材料（厚度下差在国家允许范围内） 底板：2.0mm；侧1板：1.5mm； 侧2板：1.2mm；盖板：1.0mm； |
| 2 | 槽钢底座 | 10# | 29 | 米 |  |
| 3 | 辅材 | 综合 | 1 | 批 | 单边进水、出水、排污、溢流等法兰、爬梯、呼吸帽、液位计、液位报警复原等满足安装所需的一切辅助材料 |

注：投标人须查勘现场报价，本项目为交钥匙工程。

附件2：

分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合计（元） | 是否满足安全规范要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、密封报价包括项目实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、安全文明、税费等一切费用。

3、请把上述的报价材料密封好，并在密封袋上注明投标人名称、联系人及电话。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人:

手机号码：

日期：

附件3

法定代表人授权书

四川省盐业学校：

兹授权                 同志为我公司参加贵单位组织的                               采购项目的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目竞标中的一切事宜。代理期限从      年      月      日起至       年      月       日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年     月     日

附：代理人身份证复印件：                              联系电话：